АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2023 года № 75

п. Нижняя Каменка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Нижнекаменского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2021 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

1. Утвердить схему теплоснабжения Нижнекаменского сельского поселения согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на официальном сайте администрации Нижнекаменского сельского поселения.

3. Распоряжение администрации Нижнекаменского сельского поселения от 02.11.2022 № 78 «Об утверждении схемы теплоснабжения Нижнекаменского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы Нижнекаменского сельского поселения | Ж.А. Тимофеева |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Нижнекаменского сельского поселения

от 25.10.2023 №75

Схема теплоснабжения

Нижнекаменского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Нижнекаменского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Нижнекаменского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

 определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

 повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 обеспечение объектов Нижнекаменского сельского поселения тепловой энергией;

  реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Нижнекаменское сельское поселение (далее – Нижнекаменское СП) входит в состав Таловского муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2022 составляет 25001,6 га. Нижнекаменское СП располагается в 10 км от районного центра.

Граница муниципального образования Нижнекаменского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы  № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 (в ред. от 04.08.2014 № 115-ОЗ). В состав Нижнекаменского СП входит 19 населенных пунктов: п. Нижняя Каменка, являющийся административным центром поселения, п. Веревкин 1-й, п. Веревкин 2-й, п. Березовка, п. Бражников, п. Утиновка, п. Купальный, п. Макаровский, п. Анохинка, п. Ленинградский, п. Московский, п. Тамбовка, п. Солонцовский, п. Терехово, п. Порохово, п. Хорольский, п. Львов, п. Гуляй Поле, п. Крутинский. Численность населения Нижнекаменского сельского поселения на 01.01.2022 составляет 1909 человек.

Нижнекаменское СП расположено в восточной части Таловского муниципального района.

Территория поселения граничит с Каменно-Степным, Шанинским, Добринским сельскими поселениями, Таловским городским поселением Таловского муниципального района, на востоке с Новохоперским муниципальным районом, на юге с Бутурлиновским муниципальным районом.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1 С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет + 35 С, средние из абсолютных минимальных температур составляет -28 С.

Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные различной административной принадлежности.

В п. Нижняя Каменка теплоснабжение МКОУ Нижнекаменская ООШ осуществляется от угольной котельной, введенной в эксплуатацию в 1985 году, оснащенной 2 напольными котлами У-5.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 130 м, из них:

- надземных- 105 м; обмотка труб - стекловата.

- подземных- 25 м.

Административное здание Нижнекаменского сельского поселения переведено на природный газ в 2017 году.

Здание Нижнекаменского СДК подключено к природный газ в 2017 году.

В п. Утиновка теплоснабжение МКОУ Димитровская ООШ осуществляется от угольной котельной, введенной в эксплуатацию в 1963 году, оснащенной 2 напольными котлами У-5.

Общая протяженность надземных сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,2 м.

В п. Терехово теплоснабжение МКОУ Тереховская ООШ осуществляется от угольной котельной, введенной в эксплуатацию в 1986 году, оснащенной 2 напольными котлами У-5.

Общая протяженность надземных сетей в двухтрубном исчислении составляет 51,5 м.

Здание Тереховского СДК отапливается угольным котлом, запланировано подключение здания к природному газу.

Все теплосети сельского поселения имеют большой износ. Также имеется недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Все поселки поселения, кроме п. Бражников, п. Солонцовский, п. Макаровский, п. Крутинский, п. Московский п. Тамбовка – газифицированы.

Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются природным газом и твердым топливом.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории Нижнекаменского сельского поселения:

Основными недостатками системы теплоснабжения являются: высокий износ тепловых сетей в школах, работающих на твердом топливе, недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Капитальный ремонт систем отопления в СДК, приведет к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условий, а также сохранению эксплуатационно-технической надежности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей, энергетической эффективности, снижения себестоимости затрат теплоэнергии, перевести на газовое отопление здания Тереховского СДК, Нижнекаменского СК, административные здания, тем самым сократить потери тепла и обеспечить комфортные условия для проживания жителей в сельском населенном пункте.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Нижнекаменского сельского поселения Таловского муниципального района является:

-Федеральный закон от 27.07.2010г.№ 190—ФЗ « О теплоснабжения»;

- Генеральный план Нижнекаменского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов Нижнекаменского сельского поселения тепловой энергией;

- реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Нижнекаменскоесельское поселение расположено в восточнойчасти Таловского муниципального района Воронежской области.

Законом Воронежской области от 30 ноября 2015 года №163-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения Нижнекаменского, Анохинского и Хорольских сельских поселений — в Нижнекаменское сельское поселение с административным центром в поселке Нижняя Каменка.

Нижнекаменское сельское поселение граничит: с Александровским, Шанинским, Абрамовским, Добринским, Каменно-Степным сельскими поселениями, Таловским

городским поселением и Новохоперским и Бутурлиновским муниципальным районами.

На территории сельского поселения расположено девятнадцать населённых пункта:

п.Нижняя Каменка, п.Берёзовка, п.Утиновка, п.Верёвкин 2-й, п.Верёвкин 1-й, п.Купальный, п.Купальный, Бражников, п.Макаровский, п.Анохинка, п. Тамбовка,

п. Ленинградский, п. Московский, п. Солонцовский, п.Хорольский, п.Львов, п.Гуляй Поле, п.Терехово, п.Порохово, п.Крутский .

Транспортная связь с г. Воронеж осуществляется по автодороге Регионального значения М4 Дон – Бобров – Таловая - Новохопёрск. Расстояние до районного центра р.п. Таловая - 9км, до областного города Воронеж – 165км. Протяжённость муниципальных дорог местного значения составляет 43 км.

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года общая численность населения в Нижнекаменском сельском поселении составляет 1929 человек. Общая площадь сельского поселения составляет 25001,6 га .

Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы. Средняя температура июля +200, января -100. В отдельные годы отмечалась минимальная температура -390 и максимальная +410. Средняя годовая амплитуда 300. Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходится на теплый период. Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле - западные, в январе - юго-восточные. Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длится 130 - 150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце — январе, когда максимальная температура может подниматься до +80. Снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта.

Лето начинается с установления средней суточной температуры +150. Общая продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

В Нижнекаменском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

Общая протяженность тепловых сетей в поселении составляет - 184,7 м.

Общее количество котлов (энергоустановок) составляет 6 ед, общая мощность источников теплоснабжения составила – 1,13 Гкал/час.

Общее количество котельных в поселении составляет – 3 шт.

1. Котельная Нижнекаменской ООШ в п.Нижняя Каменка ул.Центральная, 62а, осуществляет теплоснабжение здание школы. Котельная введена в эксплуатацию в 1985г. Котельная оснащена двумя угольными котлами Универсал-5 мощностью 0,152 Гкал/час. В качестве топлива используется твердое топливо. Протяженность тепловых сетей - 130,0 п.м. d=110мм. подземные и d=57мм. надземные.

2. Котельная Димитровской ООШ в п.Утиновка ул.Школьная, 1а, осуществляет теплоснабжение здание школы и детского сада. Котельная введена в эксплуатацию в 1963г. Котельная оснащена двумя угольными котлами Универсал-5 мощностью 0,261 Гкал/час. В качестве топлива используется твердое топливо. Протяженность тепловых сетей - 3,2 п.м. d=110мм. надземные в изоляции.

3. Котельная Тереховской ООШ в п.Терехово ул.Центральная, 23, осуществляет теплоснабжение здание школы. Котельная введена в эксплуатацию в 1986г. Котельная оснащена двумя угольными котлами Универсал-5 мощностью 0,152 Гкал/час. В качестве топлива используется твердое топливо. Протяженность тепловых сетей - 51,5 п.м. d=57мм. надземные в изоляции.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории Шанинского сельского поселения:

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенных сетей теплотрасс;

- строительство блочных газовых котельных для объектов социального и культурно-бытового назначения планируемых к строительству на территории населенных пунктов Нижнекаменского сельского поселения.

Необходимо предусмотреть проектирование и строительство котельных для обеспечения теплом территорий, осваиваемых под жилищное строительство.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1. применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

2. реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

3. внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4. применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

5. использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.